重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

行 政 处 罚 决 定 书

长环执罚〔2024〕15号

被处罚单位：重庆巴故科技有限公司

法定代表人：徐德文

统一社会信用代码：91500115MA5U8CH590

地址： 重庆市长寿区卫古路11号2幢1单元4-1

一、环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）意见、采纳情况及裁量理由

2024年1月26日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查发现，重庆巴故科技有限公司是重庆×制药有限公司的在线监测系统运维单位，在运维重庆×制药有限公司（一分厂）在线监测系统的过程中，未规范操作，导致数据明显失真，构成未保证自动监测设备正常运行的环境违法行为。

上述行为违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。”的规定，已构成未保证污染物排放自动监测设备正常运行的环境违法行为。

有下列证据为证：

1、2024年1月26日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查所作的《现场检查（勘察）笔录》；

2、2024年1月29日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员对重庆×制药有限公司经理所作的《调查询问笔录》；

3、2024年1月29日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员对重庆巴故科技有限公司徐德文所作的《调查询问笔录》；

4、2024年1月30日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员对重庆巴故科技有限公司运维人员蒋×所作的《调查询问笔录》；

5、2024年1月26日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查时拍摄的《视听资料》；

6、2024年2月6日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查时拍摄的《视听资料》；

7、2024年1月29日，重庆×制药有限公司提供的授权委托书、《关于废水在线监测的情况说明》及《关于×制药一厂废水在线监测运行维护说明》；

8、2024年1月29日，重庆×制药有限公司提供的《重庆市长寿区生态环境局关于开展2023年长寿区重点排污单位自动监控工作的通知》；

9、2024年1月30日，重庆×制药有限公司提供的授权委托书、身份证复印件，《在线监测系统建设运营合同》《重庆市污染源自动监测系统基本信息报送表》（节选）《排污许可证》《监测报告》及在线运维记录表5份；

10、2024年2月6日，重庆×制药有限公司提供的《在线监测参数设置调查说明》；

11、关于重庆巴故科技有限公司篡改在线监测数据的专家意见。

证据1-11证明重庆巴故科技有限公司是重点排污单位重庆×制药有限公司的在线运维公司，近期其工作人员在运维过程中未规范操作致转换系数由1改为2.5，氨氮在线显示浓度高于实际浓度，专家意见认为该行为导致在线数据明显失真。同时，该公司已调回转换系数。

12、2024年1月29日，重庆巴故科技有限公司徐德文提供的营业执照（副本）复印件；

13、2024年1月30日，徐德文提供的身份证复印件，蒋卓孚提供的身份证复印件及授权委托书。

证据12-13证明违法主体为重庆巴故科技有限公司。

根据查明的事实，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队于2024年4月18日向重庆巴故科技有限公司直接送达了《行政处罚事先告知书》（长环执告〔2024〕14号），告知陈述申辩权。该公司在规定时间内未提出申辩意见。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队认为：重庆巴故科技有限公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行的环境违法行为事实清楚，违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款的规定，应当承担相应的法律责任。针对本次违法行为，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项的规定对其予以处罚。同时，参照参照《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第四条、第十四条和第十六条第二项和《重庆市生态环境行政处罚裁量基准（2022年版）》裁量认定情节：该公司一般企业，修改在线设备参数，两年内无环境行政处罚，主观过失后积极配合调查，主动整改，未造成环境污染后果等情节，决定对其予以从轻行政处罚。

重庆巴故科技有限公司在本次处罚后应当引以为戒，认真学习并严格遵守环保法律法规，同时加强管理，落实各项措施，杜绝违法行为再次发生，为我市生态文明建设作出贡献。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据《排污许可管理条例》第三十六条第（四）项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行；……”的规定，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队对重庆巴故科技有限公司作出如下行政处罚：

罚款叁万元整。

罚款限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定银行缴纳。请及时与重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队联系缴款票据开具事宜，联系电话：023-40463595。逾期不缴纳罚款，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，可以每日按罚款数额的3﹪加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向重庆市长寿区人民政府申请复议，也可在六个月内直接向重庆市渝北区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我单位将依法申请人民法院强制执行。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

2024年4月26日