农村黑臭水体整治验收材料

（八颗街道鹿坪村高堡塘）

长寿区生态环境局

2023年12月20日

基本情况	区（县）	长寿区	乡镇/街道	八颗街道
水体名称	高堡塘	水体编号	5001150060001325
位置	鹿坪村高堡塘	经纬度	107°3′36.97″

29°55′43.0″
水体类型	黑臭	水体面积	4000 m2
黑臭主要成因	农业面源污染，多年来周边居民生活垃圾丢弃塘内，养鱼及散养家禽排放粪便污染。
治理措施	宣传解释、禁止塘内养殖家禽，清除黑臭水体内垃圾及底部淤泥，实施生态护坡及植物生态修复等措施。
公众评议	农村黑臭水体整治效果村民评议表
参评份数：25	满意率（%）：100
水质监测情况	是否黑臭	否	超标频次及超标因子	监测结果全部达标
管理机制	监管责任	区县生态环境局分管领导	尤明刚	13638346200
区县生态环境局具体负责人	周富强	13696416586
河长制	乡镇河长	魏伟	13883401343
公告公示	重庆市长寿区人民政府网站
长效管护机制	八颗街道沟带路黑臭水体治理试点项目长效管护方案
区（县）生态环境局验收意见

盖章：

日期：
附件	1. 区县《农村黑臭水体整治工作方案》
2. 乡镇（街道）农村黑臭水体整治验收销号申请
3. 水质检测报告
4. 公告公示（图片佐证）
5. 长效管护机制文件
6. 农村黑臭水体整治效果村民评议表（数份）
7. 农村黑臭水体治理验收表
8. 整治过程图片或影像资料（至少3组反映整治前中后对比图片）
9. 区县根据实际，提供相关资料