长水函〔2021〕163号

重庆市长寿区水利局

关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程洪水影响评价

报告审查意见的函

重庆北新渝长高速公路建设有限公司：

你司关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程洪水影响评价报告审查申请已收悉，我局组织专家对该项目的洪水影响评价报告进行了审查，审查意见如下：

- 一、重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程基本情况。

工程涉及河流为沙溪河支流包家沟、槽门口沟、吴家沟，涉河建筑物为碾盘寨大桥，1#路涵（桩号K28+475），2#路涵（桩号K29+840）采用100年一遇自身评价标准。

（一）碾盘寨大桥横跨沙溪河支流包家沟，全长376.08m，桩号K28+581.96~K28+958.04。大桥布置方案：4×30+4×30+4×30，桥梁上部结构为装配式先简支后结构连续T梁，下部结构采用柱式墩，正交。

（二）新建1#路涵位于桩号K28+475处，路涵横跨槽门口沟，路涵身长47.31m，上下游为八字墙衔接，上游八字墙长5.51m，下游八字墙长7.48m。路涵净空尺寸为1-4.0×4.0m。

（三）新建2#路涵位于桩号K29+840处，路涵横跨吴家沟，路涵身长70.28m，上下游为八字墙衔接，上游八字墙长5.36m，下游八字墙长7.01m。路涵净空尺寸为1-4.0×4.0m。

各桥梁控制点坐标成果制点坐标表

| 桥梁 | 名称 | 控制点编号 | 坐标值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| 碾盘寨大桥 | 7#桥墩 | D7-1 | 3298818.787 | 398397.185 |  |
|  |  | D7-2 | 3298814.956 | 398403.040 |  |
|  |  | D7-3 | 3298811.007 | 398410.853 |  |
|  |  | D7-4 | 3298806.444 | 398418.140 |  |
|  | 8#桥墩 | D8-1 | 3298845.422 | 398411.458 |  |
|  |  | D8-2 | 3298842.348 | 398417.608 |  |
|  |  | D8-3 | 3298838.045 | 398425.252 |  |
|  |  | D8-4 | 3298833.917 | 398432.017 |  |

新建路涵控制点坐标成果制点坐标表

| 名称 | 控制点编号 | 坐标值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1#路涵 | H1-1 | 3298518.986 | 398253.891 |  |
|  | H1-2 | 3298505.174 | 398299.395 |  |
| 2#路涵 | H2-1 | 3299756.854 | 398769.777 |  |
|  | H2-2 | 3299749.491 | 398839.973 |  |

注：坐标采用大地2000坐标系。

- 二、同意《重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程洪水影响评价报告》关于工程对河道防洪安全基本无影响的结论、对河道河势稳定基本无影响的结论、对防汛抢险无不利影响的结论。

三、《重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程洪水影响评价报告》表明新建碾盘寨大桥桥墩台未占用河道行洪断面，故本工程无防治补救措施。

附件：重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ7合同段工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

2021年10月27日

附件