重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

行 政 处 罚 决 定 书

长环执罚〔2024〕22号

被处罚单位：重庆市木驰商贸有限公司

法定代表人：姚国聪

统一社会信用代码：91500115MA5URMEC8P

地址： 重庆市长寿区海棠镇海澄路17号

一、环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）意见、采纳情况及裁量理由

2024年3月25-27日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查发现，重庆市木驰商贸有限公司二车间热压、拌胶工段正在生产，导热油锅炉正在加热生产。经区生态环境监测站监测，结果显示颗粒物、二氧化硫排放浓度分别为412.9mg/m3、572mg/m3，分别超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）规定的表3新建锅炉大气污染污染排放浓度限值7.258倍和0.906倍。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”的规定，已构成超标排放污染物的环境违法行为。

有下列证据为证：

1、2024年3月25-27日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查所作的《现场检查（勘察）笔录》2份；

2、2024年3月26日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员对重庆市木驰商贸有限公司法人姚国聪所作的《调查询问笔录》；

3、2024年3月27日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场检查时拍摄的《视听资料》；

4、2024年3月26日，重庆市木驰商贸有限公司提供的《环境影响评价文件批准书》复印件、《重庆木驰商贸有限公司有机废气处理合同书》复印件和《固定污染源排污登记回执》复印件；

5、2023年4月7日，重庆市长寿区生态环境监测站出具的《监测报告》长环（监）字〔2024〕第WT-63号及其相关资料一套；

6、2024年4月10日，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队执法人员提取的《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）、固定污染源排污登记表；

7、2024年5月12日，重庆市木驰商贸有限公司提供的锅炉大气污染物排放检测报告、校准证书、锅炉油（耐）压实验报告和特种设备使用登记证；

证据1-7证明重庆市木驰商贸有限公司导热油锅炉正常生产排放废气，经监测结果显示：颗粒物、二氧化硫排放浓度分别为412.9mg/m3、572mg/m3，分别超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）规定的表3新建锅炉大气污染污染排放浓度限值7.258倍和0.906倍。

8、2024年5月7日，重庆市木驰商贸有限公司提供的关于环保现场检查反馈问题的整改报告；

9、2024年6月6日，重庆市木驰商贸有限公司提供的工程设计合同和重庆市木驰商贸有限公司燃气管道安装工程协议；

10、2024年6月19日，重庆市长寿区生态环境局自然生态科出具的生态环境损害赔偿协议。

证据8-10证明重庆市木驰商贸有限公司主动整改，更换锅炉燃气减轻环境污染，积极履行生态环境损害赔偿。该公司具有《重庆市生态环境行政处罚裁量基准（2022年版）》第九条第一款第一项、第五项两个从轻处罚情节，且不具有《重庆市生态环境行政处罚裁量基准（2022年版）》第十条从重处罚情节。

11、2024年3月26日，重庆市木驰商贸有限公司提供的营业执照（副本）和法人身份证复印件。

- 证据11证明违法主体的名称是重庆市木驰商贸有限公司，姚国聪为该公司法定代表人。

- 根据查明的事实，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队于2024年6月25日向重庆市木驰商贸有限公司直接送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（长环执告〔2024〕21号），告知陈述申辩权和听证申请权。重庆市木驰商贸有限公司在告知期限内未进行陈述申辩，也未申请听证。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队认为：重庆市木驰商贸有限公司超标排放污染物的环境违法行为事实清楚，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定，应当承担相应的法律责任。针对本次违法行为，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定予以处罚。同时，参照《重庆市生态环境行政处罚裁量基准（2022年版）》第四条、第九条第一款第一项和第五项、第十条和第十一条的规定进行裁量。综合考虑你公司为一般企业，两年内未受环境行政处罚，超标因子2个，一般工业废气，超标5倍以上，小时烟气流量7540m3/h，一般时期，主动整改减轻污染，积极履行生态环境损害赔偿责任等情节，具有两个从轻处罚情节且不具有从重处罚情节，予以从轻裁量。

重庆市木驰商贸有限公司在本次处罚后应当引以为戒，认真学习并严格遵守环保法律法规，同时加强管理，落实各项措施，杜绝违法行为再次发生，为我市生态文明建设作出贡献。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……　（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；……  ”的规定，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队对重庆市木驰商贸有限公司作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

罚款限于接到本处罚决定书之日起十五日内到指定银行缴纳。请及时与重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队联系缴款票据开具事宜，联系电话：023-40463595。逾期不缴纳罚款，重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的3﹪加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向重庆市长寿区人民政府申请复议，也可在六个月内直接向重庆市渝北区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我单位将依法申请人民法院强制执行。

重庆市长寿区生态环境保护综合行政执法支队

2024年7月6日