重庆市长寿区农业农村委员会

“长江禁捕执法室”及“长江禁捕工作站”建设项目询价函

贵商家：

为进一步提升“十年禁渔”执法能力和水平，有效管控禁捕禁钓秩序，根据工作需要，我委需建设“禁捕执法室”1个，建设“禁捕工作站”1个，“执法室”和“工作站”合署办公。现通过询价方式进行政府采购，在满足资质条件的情况下，询价小组以最低竞标价中标的原则确定成交商家。

一、项目概况

项目名称：“长寿区长江禁捕执法室”和“长寿区长江禁捕工作站”。

项目实施地址：长寿区轻化三村7号重庆市盐业（集团）有限公司第一层3间门面。

总投资：约19.7万元；

建造工期：1个月。

二、采购内容

报价人的项目实施工作，应符合国家相关法律法规的要求和标准，包括“长江禁捕执法室”及“长江禁捕工作站”建设项目设计费、材料费、人工费、交通费、安全管理费、垃圾搬运、含税发票等全过程费用（含质保期1年）。具体内容包括但不限于以下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **工艺及材料说明** |
| 一 | 拆除部分 |
| 1 | 原地砖打毛 | 97 | m² | 人工+垃圾打包 |
| 2 | 卫生间地砖拆除 | 6.5 | m² | 人工+垃圾打包 |
| 3 | 卫生间墙砖拆除 | 27.6 | m² | 人工+垃圾打包 |
| 4 | 大门口踏步瓷砖拆除 | 15 | m | 人工+垃圾打包 |
| 5 | 天花拆除 | 97 | m² | 人工+垃圾打包 |
| 6 | 套装门拆除 | 2 | 套 | 人工+垃圾打包 |
| 7 | 卷帘门拆除 | 3 | 套 | 人工+垃圾打包 |
| 8 | 其他成品拆除 | 1 | 项 | 人工+垃圾打包 |
| 二 | 地面部分 |
| 1 | 地面强化木地板铺贴 | 84 | m² | 强化木地板（选样），人工及辅材 |
| 2 | 地下室地板胶铺贴 | 20 | m² | 2.0厚地板胶，人工及辅材 |
| 3 | 大门口踏步花岗石铺贴 | 11 | m² | 花岗石（选样），人工及辅材 |
| 4 | 卫生间地砖铺贴 | 6.5 | m² | 300\*300防滑地砖（选样），人工及辅材 |
| 5 | 卫生间地面防水 | 6.5 | m² | 人工涂刷三遍，材料 |
| 6 | 卫生间回填 | 6.5 | m² | 陶粒回填，人工，材料 |
| 7 | 楼梯间踏步大理石铺贴 | 12 | 级 | 大理石拉防滑缝（选样），人工及辅材 |
| 8 | 卫生间门槛石 | 0.8 | m | 大理石门槛石（选样），人工及辅材 |
| 三 | 墙面部分 |
| 1 | 卫生间墙面瓷砖 | 27.6 | m² | 300\*600瓷片贴2.4高（选样），人工，辅材 |
| 2 | 卫生间墙面防水 | 30 | m² | 人工涂刷三遍，材料 |
| 3 | 一楼墙面油漆 | 160 | m² | 涂料品种、喷刷遍数：第一遍基层采用内墙腻子，第二、三遍采用抗碱防霉内墙环保高性能粉末腻子批刮，厚度3mm以内，每次刮腻子厚度不超过1mm |
| 4 | 地下室墙面油漆 | 80 | m² | 局部补灰，面漆涂刷两遍 |
| 5 | 卫生间改通风窗 | 1 | 项 | 含订制铝合金窗及开孔 |
| 6 | 地下室清风系统 | 1 | 项 | 楼梯间开通风孔及安抽风机 |
| 四 | 顶面部分 |
| 1 | 天花规格板吊顶 | 84 | m² | 轻钢龙骨做基层，封9厘石膏板，不含乳胶漆 |
| 2 | 卫生间吊顶 | 6.5 | m² | 0.8铝扣板吊顶，人工，辅材 |
| 3 | 地下室顶面油漆 | 90 | m² | 局部补灰，面漆涂刷两遍 |
| 五 | 水电部分 |
| 1 | 一楼电路 | 97 | m² | 强电：照明、开关、普通插座线为2.5mm2多芯线，空调为4mm2多芯线。普通照明，普通插座均为单独一组回路；每台空调为一组单独回路。弱电：视频线与音频线不能混插，均为单独回路。 |
| 2 | 地下室电路 | 97 | m² | 照明及开关插座，含打线槽及电工安装 |
| 3 | 一楼厕所水路 | 1 | 套 | 排水管采用PVCφ50、φ75、φ110mm胶粘胶合管。 供水管采用PPRφ25（6分冷热水管）热熔接冷、热水管。 |
| 六 | 定制材料部分 |
| 1 | 地下室入口及地下室、办公室套装门 | 3 | 套 | 定制木门 |
| 2 | 卫生间铝合金门 | 1 | 套 | 1.2型材双层玻璃 |
| 3 | 不锈钢洗手盆及台架制作 | 1 | 套 | 含五金配件 |
| 4 | 小便池及水箱安装 | 1 | 套 | 含水箱 |
| 5 | 大门两侧玻璃隔断带窗 | 19.2 | m² | 铝合金边框，双层夹胶钢化玻璃5cm2层 |
| 6 | 大门两侧隔断墙窗帘 | 19.2 | m² | 订制办公室用卷帘及安装 |
| 7 | 询问室玻璃隔墙带门 | 9 | m² | 铝合金边框，双层夹胶磨砂钢化玻璃5cm2层 |
| 8 | 地下室玻璃隔墙带门 | 17 | m² | 铝合金边框，双层夹胶磨砂钢化玻璃5cm2层  |
| 9 | 玻璃门配件 | 2 | 套 | 门锁，地弹簧，拉手等 |
| 10 | 大门玻璃平开门 | 9.6 | m² | 含铝合金及玻璃，配件，耗材 |
| 11 | 调度中心彩色电视 | 1 | m² | 100寸液晶电视 |
| 12 | 3.5\*1.4大会议桌 | 1 | 套 | 含12座凳子及桌布 |
| 13 | 等候区休闲沙发 | 1 | 项 | 5座沙发及茶几 |
| 14 | 讯问室办公桌椅 | 1 | 项 | 1.2\*1.2一桌4椅 |
| 15 | 办案室办公桌椅 | 1 | 项 | 2.4\*1.2一桌6椅 |
| 16 | 吸顶灯灯具 | 20 | 套 | 60\*60吊顶用灯具 |
| 17 | 订制大方板广告门头 | 19.2 | 平米 | 钢架彩钢大方板底，2CMPVC字 |
| 18 | 订制长江生态保护文化墙 | 3.6 | 平米 | PVC加晶片雕刻打印，设计安装 |
| 19 | 订制制度牌 | 5 | 块 | PVC加晶片雕刻打印，设计安装 |
| 七 | 其他部分 |
| 1 | 工程管理费 |  |  | 装修工程中公司现场监督与管理 |
| 2 | 垃圾清运费 |  |  | 装修工程中工地现场的清洁与垃圾清理 |
| 3 | 材料搬运费 |  |  | 装修过程中乙方提供材料所需人力开支 |
| 备注 | 1.以上工程最终据实结算。2.新增加项目，经项目实施单位同意，另行结算。 3.中标单位承担本建设项目设计费用，按照合金额的3.5％计算，不足5000元的按5000元支付。 |
|

 三、采购限价

最高限价：19.7万元（超过最高限价即为无效投标）。各报价人须就“长江禁捕执法室”和“长江禁捕工作站”建设项目作唯一报价且不得有任何附加条款，否则报价无效；本次报价请按此要求报价。

特别说明的是：本询价函涉及的安全责任由中标单位全权承担，项目实施单位不承担一切安全责任。

四、资质要求

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](http://baike.baidu.com/view/4427954.htm)；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

五、投标文件要求

按照询价文件要求将报价文件装入报件密封文件袋中，并加盖企业公章，信封上注明项目名称、报价人名称及联系方式。

（一）投标函（格式见附件1）

（二）投标报价表（格式见附件2）

（三）资格证明文件

下述有效证明文件若为复印件的需加盖鲜章，原件备查。

1.合法有效的工商营业执照（副本）复印件加盖鲜章。

2.报价人法定代表人身份证复印件加盖鲜章；法定代表人授权委托书原件（附：被授权人身份证复印件）。

（四）基本资格条件承诺函（格式见附件3）

六、成交供应商确定方式

在质量和服务均能满足询价文件实质性要求的前提下，以最低报价为成交价，确定此报价单位为成交供应商，项目建设未尽事宜以甲方要求为准。

七、询价时间

贵商家如有意参与采购询价谈判，请在收悉询价函后，按照要求，于2024年12月4日9:00-12:00（逾期不受理接收询价函）把投标文件资料密封送至重庆市长寿区农业综合行政执法支队3楼303办公室（重庆市长寿区凤城街道青龙岭7号）。

八、联系方式

贵商家如有疑问，可询问联系人。

联系人：张老师40401415，13658304425。

地 址：重庆市长寿区农业综合行政执法支队（重庆市长寿区凤城街道青龙岭7号）

重庆市长寿区农业农村委员会

2024年11月27日

附件1：

投标函（格式）

采购项目名称：

致：重庆市长寿区农业农村委员会：

我方 （报价单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的报价文件为：报价文件1份。

五、我方承诺：本次报价的报价有效期为90天。

六、如果我方中标，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《民法典》、《政府采购法》及合同约定条款承担我方责任。

报价单位名称：

 （报价单位盖章）

法定代表人或被授权人（如有被授权人时）：

（签字或盖章）

 年 月 日

附件2：

|  |
| --- |
| 投标报价表 |
| 序号 | 项目名称 | 报价（万元） | 备注 |
| 1 | “长江禁捕执法室”及“长江禁捕工作站”建设项目 |  | 包干价 |
| 大写： |

 报价单位名称：

 （报价单位盖章）

法定代表人或被授权人（如有被授权人时）：

（签字或盖章）

 年 月 日

**附件3：**

**基本资格条件承诺函**

致                   （采购人名称）：

               （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日